Stanin, 2017-10-17

**GMINA STANIN**

Stanin 62

21-422 Stanin

**IG.271.20.2017.PG**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa i montaż zestawu kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Stanin**”, nr referencyjny postępowania **IG.271.20.2017.PG**

Gmina Stanin, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), przekazuje wyjaśnienie treści SIWZ w odpowiedzi na pytania przekazane w dniu 5 października 2017r.

**Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalację grzewczą kotłowni na biomasę do punktów „A” i „B” na schemacie technologicznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalację grzewczą kotłowni na biomasę do punktów „A” i „B” na schemacie technologicznym.

**Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, że zakup pompy obiegu kotłowego (poz. 8) i pompy ładowania podgrzewacza c.w.u. (poz. 10) schematu kotłowni leżą po stronie Właściciela budynku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że zakup pompy obiegowej CO i ładowania zasobnika, w przypadku konieczności jest po stronie Właściciela budynku.

**Pytanie 3**

Prosimy o informację kto ponosi koszt montażu ww pomp: Wykonawca czy Właściciel budynku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że koszt montażu ww. pomp ponosi Właściciel budynku.

**Pytanie 4**

Prosimy o informację, kto ponosi koszt dostawy i montażu wkładu kominowego do odprowadzenia spalin: Wykonawca czy Właściciel budynku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że koszt dostawy i montażu wkładu kominowego ponosi Właściciel budynku.

**Pytanie 5**

Prosimy o informację, kto ponosi koszt wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej jest: Wykonawca czy Właściciel budynku?

**Odpowiedź**:

Zamawiający informuje, że koszt wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej ponosi Właściciel budynku.

**Pytanie 6**

Prosimy o informację kto ponosi koszt demontażu i wyniesienia istniejącego kotła Wykonawca czy Właściciel budynku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że koszt demontażu i wyniesienia istniejącego kotła ponosi Właściciel budynku.

**Pytanie 7**

Prosimy o informację kto ponosi koszt wykonanie gniazda 230 V (do podłączenia kotła) z uziemieniem: Wykonawca czy Właściciel budynku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że koszt wykonania gniazda 230 V ponosi Właściciel budynku.

**Pytanie 8**

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie podestu pod kocioł jest w gestii Właściciel budynku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wykonanie podestu pod kocioł jest po stronie Właściciela budynku.

**WÓJT GMINY STANIN**

Krzysztof Kazana

*Podpisano elektronicznie*